## thermo
Rankine | 2020-03-12 | 13:23
Time (sec) | Boiler Temp (C) | Turbine In Temp (C) | Turbine Ex Temp (C) | Boiler Pres (psig) | Turbine In Pres (psig) | Turbine Ex Pres (psig) | Fuel Flow (L/min) | Generator (RPM) | Voltage (Volts) | Current (Amps) | Power (Watts)
1194.035 | 184.808 | 128.123 | 113.741 | 107.9 | 13.21 | 4.094 | 5.002 | 2406.349 | 9.536 | 0.426 | 4.058
1195.035 | 184.734 | 128.141 | 113.774 | 107.937 | 13.232 | 4.095 | 5.004 | 2403.009 | 9.526 | 0.427 | 4.064
1196.035 | 184.768 | 127.877 | 113.754 | 107.929 | 13.228 | 4.096 | 5.004 | 2413.838 | 9.575 | 0.429 | 4.106
1197.035 | 184.577 | 128.324 | 114.269 | 107.976 | 13.233 | 4.103 | 5.01 | 2412.898 | 9.588 | 0.426 | 4.088
1198.036 | 184.698 | 127.754 | 113.325 | 107.966 | 13.238 | 4.099 | 5.013 | 2378.363 | 9.415 | 0.421 | 3.966
1199.036 | 184.758 | 127.857 | 113.286 | 107.981 | 13.242 | 4.101 | 5.007 | 2406.149 | 9.529 | 0.427 | 4.065
1200.037 | 184.768 | 128.095 | 113.891 | 107.933 | 13.228 | 4.095 | 5.006 | 2421.291 | 9.617 | 0.431 | 4.143
1201.037 | 184.723 | 128.026 | 113.676 | 107.948 | 13.25 | 4.098 | 5.008 | 2387.679 | 9.474 | 0.424 | 4.018
1202.037 | 184.821 | 128.498 | 113.659 | 107.929 | 13.253 | 4.11 | 5.009 | 2430.1 | 9.66 | 0.433 | 4.181
1203.036 | 184.819 | 128.352 | 113.604 | 107.932 | 13.244 | 4.098 | 5.008 | 2425.095 | 9.63 | 0.431 | 4.154
1204.036 | 184.829 | 128.157 | 113.459 | 107.907 | 13.235 | 4.093 | 5.007 | 2410.762 | 9.564 | 0.428 | 4.097
1205.036 | 184.856 | 127.988 | 113.906 | 107.925 | 13.248 | 4.096 | 5.002 | 2381.38 | 9.448 | 0.423 | 3.995
1206.036 | 184.785 | 127.892 | 113.712 | 107.94 | 13.262 | 4.104 | 5.001 | 2376.296 | 9.418 | 0.421 | 3.968
1207.036 | 184.75 | 128.296 | 114.233 | 107.934 | 13.243 | 4.093 | 5.001 | 2426.364 | 9.636 | 0.432 | 4.159
1208.037 | 184.776 | 128.7 | 114.303 | 107.954 | 13.26 | 4.101 | 5.002 | 2403.295 | 9.554 | 0.428 | 4.088
1209.038 | 184.721 | 128.237 | 114.417 | 107.957 | 13.267 | 4.1 | 5.001 | 2389.245 | 9.493 | 0.423 | 4.016
1210.038 | 184.731 | 128.041 | 113.964 | 107.91 | 13.256 | 4.096 | 5.001 | 2407.869 | 9.551 | 0.428 | 4.085
1211.038 | 184.607 | 127.992 | 114.157 | 107.937 | 13.255 | 4.099 | 4.998 | 2396.233 | 9.512 | 0.423 | 4.027
1212.038 | 184.756 | 128.616 | 114.886 | 107.912 | 13.268 | 4.107 | 4.997 | 2396.924 | 9.527 | 0.426 | 4.062
1213.039 | 184.75 | 128.766 | 114.39 | 107.937 | 13.272 | 4.1 | 4.999 | 2420.945 | 9.634 | 0.432 | 4.158
1214.04 | 184.574 | 128.351 | 114.785 | 107.979 | 13.289 | 4.107 | 5.005 | 2417.935 | 9.618 | 0.427 | 4.11
1215.041 | 184.688 | 128.36 | 114.736 | 107.878 | 13.25 | 4.098 | 5.006 | 2386.449 | 9.481 | 0.424 | 4.023
1216.042 | 184.781 | 128.098 | 114.09 | 107.967 | 13.285 | 4.105 | 5.005 | 2390.061 | 9.482 | 0.424 | 4.022
1217.042 | 184.7 | 128.714 | 115.21 | 107.919 | 13.274 | 4.107 | 5.005 | 2439.075 | 9.708 | 0.435 | 4.223
1218.041 | 184.741 | 128.618 | 114.769 | 107.926 | 13.261 | 4.105 | 5.005 | 2389.501 | 9.506 | 0.425 | 4.044
1219.041 | 184.799 | 128.94 | 115.217 | 107.95 | 13.277 | 4.109 | 5.002 | 2428.422 | 9.683 | 0.434 | 4.201
1220.042 | 184.794 | 128.408 | 114.453 | 107.917 | 13.277 | 4.106 | 5.005 | 2409.513 | 9.582 | 0.429 | 4.11
1221.041 | 184.764 | 128.676 | 115.076 | 107.925 | 13.282 | 4.11 | 5.008 | 2415.978 | 9.624 | 0.431 | 4.149
1222.042 | 184.695 | 128.52 | 114.909 | 107.914 | 13.269 | 4.107 | 5.008 | 2392.947 | 9.521 | 0.426 | 4.057
1223.043 | 184.759 | 128.74 | 114.616 | 107.918 | 13.277 | 4.112 | 5.016 | 2425.755 | 9.662 | 0.433 | 4.182
1224.044 | 184.833 | 128.982 | 114.84 | 107.897 | 13.261 | 4.099 | 5.013 | 2439.449 | 9.722 | 0.436 | 4.235
1225.044 | 184.696 | 128.663 | 114.423 | 107.884 | 13.263 | 4.099 | 5.009 | 2396.068 | 9.536 | 0.427 | 4.07
1226.044 | 184.724 | 128.801 | 114.63 | 107.848 | 13.288 | 4.103 | 5.011 | 2431.819 | 9.677 | 0.431 | 4.169
1227.046 | 184.901 | 129.59 | 115.788 | 107.842 | 13.263 | 4.1 | 5.012 | 2419.237 | 9.644 | 0.429 | 4.139
1228.046 | 184.822 | 129.002 | 115.113 | 107.887 | 13.279 | 4.101 | 5.01 | 2389.325 | 9.504 | 0.425 | 4.043
1229.046 | 184.823 | 128.563 | 114.454 | 107.914 | 13.275 | 4.102 | 5.008 | 2394.991 | 9.518 | 0.426 | 4.056
1230.047 | 184.859 | 128.36 | 114.519 | 107.89 | 13.28 | 4.105 | 5.005 | 2418.923 | 9.6 | 0.429 | 4.12
1231.046 | 184.825 | 127.596 | 113.06 | 107.906 | 13.294 | 4.105 | 5.004 | 2396.816 | 9.471 | 0.431 | 4.085
1232.046 | 184.706 | 127.193 | 111.143 | 107.864 | 13.284 | 4.113 | 5.007 | 2336.962 | 9.151 | 0.449 | 4.108
1233.046 | 184.751 | 127.218 | 111.094 | 107.889 | 13.275 | 4.11 | 5.007 | 2277.521 | 8.896 | 0.454 | 4.039
1234.047 | 184.782 | 127.245 | 111.042 | 107.855 | 13.286 | 4.113 | 5.011 | 2209.229 | 8.622 | 0.44 | 3.796
1235.047 | 184.823 | 127.287 | 111.118 | 107.819 | 13.28 | 4.11 | 5.014 | 2195.003 | 8.563 | 0.408 | 3.493
1236.046 | 184.828 | 127.301 | 111.106 | 107.821 | 13.27 | 4.112 | 5.012 | 2264.878 | 8.846 | 0.407 | 3.6
1237.046 | 184.8 | 127.3 | 111.226 | 107.813 | 13.26 | 4.102 | 5.01 | 2288.836 | 8.945 | 0.412 | 3.686
1238.046 | 184.798 | 127.337 | 111.501 | 107.821 | 13.271 | 4.112 | 5.01 | 2331.291 | 9.139 | 0.422 | 3.854
1239.046 | 184.856 | 127.332 | 111.613 | 107.796 | 13.26 | 4.09 | 5.012 | 2362.529 | 9.281 | 0.429 | 3.979
1240.046 | 184.667 | 127.188 | 111.858 | 107.824 | 13.257 | 4.1 | 5.009 | 2363.014 | 9.297 | 0.429 | 3.992
1241.046 | 184.636 | 127.232 | 111.852 | 107.831 | 13.275 | 4.1 | 5.005 | 2373.736 | 9.347 | 0.429 | 4.01
1242.046 | 184.803 | 127.469 | 112.175 | 107.819 | 13.267 | 4.093 | 5.006 | 2363.938 | 9.311 | 0.43 | 4.006
1243.047 | 184.828 | 127.484 | 112.399 | 107.82 | 13.267 | 4.097 | 5.007 | 2376.038 | 9.36 | 0.433 | 4.049
1244.047 | 184.864 | 127.531 | 112.307 | 107.825 | 13.278 | 4.102 | 5.006 | 2365.308 | 9.309 | 0.43 | 4.005
1245.047 | 184.815 | 127.491 | 112.385 | 107.809 | 13.27 | 4.089 | 5.005 | 2371.73 | 9.337 | 0.432 | 4.031
1246.047 | 184.785 | 127.319 | 111.923 | 107.787 | 13.293 | 4.1 | 5.003 | 2361.919 | 9.287 | 0.429 | 3.987
1247.047 | 184.766 | 127.265 | 111.584 | 107.765 | 13.274 | 4.101 | 5.004 | 2359.719 | 9.274 | 0.429 | 3.975
1248.048 | 184.792 | 127.371 | 111.917 | 107.746 | 13.27 | 4.105 | 5.004 | 2361.792 | 9.286 | 0.429 | 3.986
1249.048 | 184.707 | 127.288 | 111.888 | 107.752 | 13.266 | 4.097 | 5.006 | 2361.988 | 9.292 | 0.429 | 3.99
1250.049 | 184.638 | 127.27 | 111.795 | 107.771 | 13.288 | 4.105 | 5.009 | 2373.234 | 9.344 | 0.429 | 4.01
1251.048 | 184.78 | 127.414 | 112.45 | 107.746 | 13.298 | 4.115 | 5.005 | 2378.495 | 9.37 | 0.433 | 4.061
1252.048 | 184.77 | 127.546 | 111.938 | 107.741 | 13.274 | 4.105 | 5.005 | 2363.499 | 9.306 | 0.43 | 4.005
1253.049 | 184.791 | 127.478 | 112.472 | 107.716 | 13.246 | 4.092 | 5.004 | 2359.405 | 9.295 | 0.43 | 3.995
1254.049 | 184.693 | 127.267 | 111.707 | 107.715 | 13.236 | 4.093 | 5.003 | 2362.363 | 9.289 | 0.429 | 3.984
1255.049 | 184.77 | 127.314 | 111.755 | 107.757 | 13.276 | 4.097 | 5.002 | 2361.177 | 9.279 | 0.429 | 3.981
1256.05 | 184.759 | 127.293 | 111.771 | 107.71 | 13.258 | 4.103 | 5.004 | 2357.172 | 9.263 | 0.428 | 3.966
1257.049 | 184.821 | 127.334 | 111.62 | 107.734 | 13.284 | 4.094 | 5.005 | 2347.327 | 9.215 | 0.426 | 3.925
1258.049 | 184.857 | 127.403 | 111.998 | 107.718 | 13.279 | 4.098 | 5.003 | 2359.639 | 9.274 | 0.429 | 3.977
1259.049 | 184.846 | 127.404 | 112.057 | 107.715 | 13.251 | 4.093 | 5.002 | 2360.795 | 9.279 | 0.429 | 3.982
1260.049 | 184.843 | 127.378 | 111.906 | 107.691 | 13.271 | 4.092 | 4.999 | 2356.105 | 9.258 | 0.427 | 3.955
1261.05 | 184.822 | 127.368 | 111.93 | 107.658 | 13.254 | 4.091 | 5.004 | 2361.356 | 9.283 | 0.427 | 3.965
1262.049 | 184.838 | 127.378 | 111.97 | 107.652 | 13.266 | 4.093 | 5.006 | 2363.404 | 9.293 | 0.43 | 3.994
1263.05 | 184.86 | 127.408 | 111.792 | 107.645 | 13.249 | 4.097 | 5.006 | 2360.803 | 9.277 | 0.429 | 3.98
1264.05 | 184.639 | 127.184 | 111.554 | 107.634 | 13.269 | 4.092 | 5.009 | 2359.481 | 9.271 | 0.429 | 3.973
1265.05 | 184.781 | 127.36 | 111.866 | 107.639 | 13.27 | 4.095 | 5.009 | 2363.339 | 9.295 | 0.43 | 3.996
1266.049 | 184.854 | 127.393 | 111.665 | 107.632 | 13.259 | 4.095 | 5.005 | 2350.151 | 9.228 | 0.427 | 3.938
1267.05 | 184.756 | 127.278 | 111.491 | 107.582 | 13.311 | 4.098 | 5.003 | 2351.637 | 9.232 | 0.427 | 3.94
1268.05 | 184.789 | 127.314 | 111.558 | 107.615 | 13.309 | 4.095 | 5.003 | 2357.046 | 9.253 | 0.428 | 3.959
1269.05 | 184.803 | 127.331 | 111.488 | 107.621 | 13.259 | 4.085 | 5.006 | 2356.892 | 9.248 | 0.428 | 3.955
1270.051 | 184.829 | 127.315 | 111.305 | 107.56 | 13.247 | 4.084 | 5.008 | 2357.615 | 9.241 | 0.427 | 3.949
1271.052 | 184.706 | 127.187 | 111.104 | 107.545 | 13.237 | 4.08 | 5.006 | 2338.401 | 9.15 | 0.423 | 3.868
1272.052 | 184.782 | 127.248 | 111.202 | 107.538 | 13.253 | 4.077 | 5.004 | 2338.964 | 9.156 | 0.423 | 3.876
1273.052 | 184.616 | 127.124 | 111.263 | 107.523 | 13.255 | 4.081 | 5.007 | 2316.471 | 9.062 | 0.417 | 3.774
1274.052 | 184.731 | 127.214 | 111.247 | 107.491 | 13.255 | 4.076 | 5.002 | 2315.248 | 9.058 | 0.418 | 3.789
1275.052 | 184.755 | 127.255 | 111.368 | 107.518 | 13.268 | 4.083 | 5.001 | 2323.991 | 9.103 | 0.419 | 3.812
1276.053 | 184.812 | 127.352 | 111.5 | 107.48 | 13.217 | 4.074 | 5.005 | 2333.443 | 9.148 | 0.423 | 3.868
1277.052 | 184.892 | 127.395 | 111.592 | 107.491 | 13.243 | 4.079 | 5.006 | 2356.73 | 9.241 | 0.427 | 3.95
1278.052 | 184.854 | 127.382 | 111.783 | 107.494 | 13.219 | 4.072 | 5.008 | 2358.737 | 9.26 | 0.428 | 3.966
1279.053 | 184.856 | 127.336 | 111.654 | 107.5 | 13.276 | 4.078 | 5.004 | 2357.954 | 9.253 | 0.428 | 3.959
1280.053 | 184.719 | 127.236 | 111.573 | 107.508 | 13.245 | 4.076 | 5.004 | 2346.24 | 9.204 | 0.425 | 3.915
1281.052 | 184.763 | 127.323 | 111.586 | 107.459 | 13.256 | 4.082 | 5.007 | 2354.287 | 9.242 | 0.427 | 3.95
1282.052 | 184.799 | 127.335 | 111.603 | 107.407 | 13.2 | 4.066 | 5.003 | 2341.651 | 9.185 | 0.425 | 3.901
1283.052 | 184.778 | 127.343 | 111.803 | 107.434 | 13.22 | 4.069 | 5.003 | 2359.715 | 9.267 | 0.429 | 3.972
1284.052 | 184.798 | 127.359 | 111.789 | 107.497 | 13.252 | 4.08 | 5.004 | 2344.19 | 9.198 | 0.425 | 3.911
1285.052 | 184.694 | 127.264 | 111.696 | 107.441 | 13.212 | 4.077 | 5.006 | 2350.95 | 9.231 | 0.427 | 3.94
1286.053 | 184.732 | 127.311 | 111.869 | 107.394 | 13.231 | 4.076 | 5.007 | 2358.417 | 9.267 | 0.426 | 3.945
1287.052 | 184.779 | 127.285 | 111.59 | 107.403 | 13.238 | 4.07 | 5.01 | 2345.283 | 9.199 | 0.425 | 3.912
1288.052 | 184.681 | 127.214 | 111.38 | 107.403 | 13.243 | 4.073 | 5.01 | 2358.43 | 9.241 | 0.427 | 3.948
1289.053 | 184.701 | 127.233 | 111.413 | 107.348 | 13.226 | 4.07 | 5.011 | 2318.281 | 9.075 | 0.419 | 3.804
1290.053 | 184.683 | 127.211 | 111.431 | 107.386 | 13.246 | 4.071 | 5.011 | 2352.751 | 9.218 | 0.426 | 3.928
1291.053 | 184.731 | 127.262 | 111.525 | 107.328 | 13.207 | 4.068 | 5.005 | 2358.09 | 9.239 | 0.427 | 3.947
1292.053 | 184.735 | 127.245 | 111.475 | 107.326 | 13.213 | 4.063 | 5.003 | 2329.298 | 9.115 | 0.421 | 3.839
1293.053 | 184.744 | 127.261 | 111.355 | 107.335 | 13.208 | 4.064 | 5.003 | 2338.741 | 9.149 | 0.423 | 3.869
1294.053 | 184.711 | 127.216 | 111.325 | 107.345 | 13.236 | 4.069 | 5.004 | 2298.257 | 8.985 | 0.415 | 3.728
1295.054 | 184.688 | 127.191 | 111.374 | 107.371 | 13.265 | 4.072 | 5.005 | 2296.835 | 8.977 | 0.414 | 3.72
1296.053 | 184.793 | 127.3 | 111.436 | 107.23 | 13.227 | 4.068 | 5.011 | 2343.293 | 9.163 | 0.424 | 3.881
1297.054 | 184.759 | 127.263 | 111.445 | 107.279 | 13.234 | 4.065 | 5.01 | 2327.317 | 9.105 | 0.421 | 3.83
1298.055 | 184.762 | 127.321 | 111.759 | 107.246 | 13.227 | 4.073 | 5.016 | 2355.246 | 9.236 | 0.427 | 3.946
1299.055 | 184.759 | 127.282 | 111.532 | 107.255 | 13.236 | 4.072 | 5.015 | 2313.865 | 9.056 | 0.418 | 3.789
1300.055 | 184.767 | 127.314 | 111.515 | 107.25 | 13.221 | 4.063 | 5.011 | 2335.922 | 9.142 | 0.423 | 3.864
1301.056 | 184.629 | 127.176 | 111.326 | 107.199 | 13.209 | 4.062 | 5.008 | 2302.043 | 8.999 | 0.416 | 3.739
1302.055 | 184.623 | 127.153 | 111.398 | 107.176 | 13.2 | 4.059 | 5.005 | 2282.901 | 8.917 | 0.411 | 3.661
1303.056 | 184.712 | 127.222 | 111.47 | 107.166 | 13.21 | 4.057 | 5.001 | 2290.284 | 8.946 | 0.413 | 3.693
1304.055 | 184.703 | 127.219 | 111.44 | 107.093 | 13.192 | 4.053 | 5.006 | 2304.233 | 9.005 | 0.416 | 3.744
1305.055 | 184.72 | 127.268 | 111.466 | 107.118 | 13.204 | 4.052 | 5.006 | 2287.222 | 8.934 | 0.411 | 3.671
1306.055 | 184.611 | 127.134 | 111.469 | 107.078 | 13.187 | 4.051 | 5.006 | 2269.607 | 8.864 | 0.409 | 3.623
1307.055 | 184.664 | 127.201 | 111.368 | 107.083 | 13.188 | 4.052 | 5.015 | 2301.636 | 8.992 | 0.413 | 3.716
1308.055 | 184.556 | 127.082 | 111.317 | 107.072 | 13.204 | 4.055 | 5.015 | 2272.977 | 8.878 | 0.409 | 3.635
1309.055 | 184.651 | 127.164 | 111.371 | 107.086 | 13.22 | 4.057 | 5.012 | 2288.845 | 8.943 | 0.413 | 3.691
1310.055 | 184.682 | 127.212 | 111.393 | 107.044 | 13.203 | 4.058 | 5.012 | 2296.999 | 8.979 | 0.415 | 3.722
1311.056 | 184.734 | 127.287 | 111.505 | 106.996 | 13.181 | 4.05 | 5.01 | 2317.853 | 9.067 | 0.419 | 3.799
1312.055 | 184.626 | 127.213 | 111.436 | 106.989 | 13.192 | 4.064 | 5.013 | 2300.387 | 8.995 | 0.415 | 3.736
1313.055 | 184.726 | 127.289 | 111.531 | 106.991 | 13.17 | 4.049 | 5.017 | 2324.502 | 9.089 | 0.42 | 3.817
1314.055 | 184.754 | 127.287 | 111.675 | 106.962 | 13.163 | 4.05 | 5.019 | 2348.741 | 9.189 | 0.425 | 3.904
1315.056 | 184.68 | 127.247 | 111.656 | 106.943 | 13.196 | 4.049 | 5.017 | 2340.354 | 9.162 | 0.423 | 3.879
1316.055 | 184.629 | 127.22 | 111.667 | 106.926 | 13.207 | 4.052 | 5.016 | 2350.418 | 9.207 | 0.426 | 3.918
1317.055 | 184.671 | 127.26 | 111.723 | 106.96 | 13.189 | 4.038 | 5.011 | 2356.501 | 9.234 | 0.427 | 3.943
1318.055 | 184.671 | 127.218 | 111.768 | 106.867 | 13.179 | 4.034 | 5.007 | 2355.047 | 9.225 | 0.427 | 3.935
1319.055 | 184.892 | 127.288 | 111.65 | 106.875 | 13.161 | 4.039 | 5.012 | 2338.007 | 9.144 | 0.423 | 3.864
1320.055 | 184.637 | 127.097 | 111.492 | 106.827 | 13.173 | 4.029 | 5.014 | 2342.193 | 9.159 | 0.423 | 3.876
1321.056 | 184.693 | 127.241 | 111.661 | 106.815 | 13.176 | 4.03 | 5.012 | 2315.598 | 9.059 | 0.419 | 3.791
1322.057 | 184.693 | 127.25 | 111.738 | 106.76 | 13.146 | 4.029 | 5.01 | 2340.795 | 9.154 | 0.423 | 3.873
1323.057 | 184.604 | 127.163 | 111.534 | 106.75 | 13.164 | 4.029 | 5.007 | 2315.061 | 9.051 | 0.418 | 3.785
1324.057 | 184.65 | 127.216 | 111.561 | 106.732 | 13.155 | 4.032 | 5.008 | 2324.499 | 9.088 | 0.42 | 3.817
1325.058 | 184.59 | 127.153 | 111.483 | 106.756 | 13.163 | 4.033 | 5.01 | 2307.999 | 9.025 | 0.415 | 3.744
1326.057 | 184.678 | 127.259 | 111.604 | 106.682 | 13.14 | 4.032 | 5.014 | 2352.71 | 9.209 | 0.426 | 3.922
1327.058 | 184.667 | 127.225 | 111.743 | 106.67 | 13.157 | 4.032 | 5.014 | 2345.765 | 9.185 | 0.425 | 3.9
1328.058 | 184.615 | 127.141 | 111.52 | 106.63 | 13.108 | 4.016 | 5.015 | 2320.75 | 9.082 | 0.419 | 3.81
1329.058 | 184.545 | 127.088 | 111.514 | 106.646 | 13.132 | 4.024 | 5.015 | 2313.99 | 9.055 | 0.418 | 3.786
1330.059 | 184.623 | 127.156 | 111.561 | 106.601 | 13.137 | 4.026 | 5.011 | 2303.584 | 9.008 | 0.416 | 3.747
1331.06 | 184.674 | 127.193 | 111.582 | 106.567 | 13.107 | 4.017 | 5.005 | 2316.918 | 9.055 | 0.416 | 3.77
1332.06 | 184.548 | 127.068 | 111.569 | 106.567 | 13.095 | 4.017 | 5.006 | 2280.878 | 8.908 | 0.411 | 3.661
1333.059 | 184.603 | 127.158 | 111.673 | 106.515 | 13.107 | 4.012 | 5.007 | 2314.041 | 9.045 | 0.418 | 3.78
1334.06 | 184.584 | 127.241 | 111.61 | 106.511 | 13.108 | 4.011 | 5.007 | 2334.232 | 9.126 | 0.422 | 3.849
1335.061 | 184.57 | 127.131 | 111.656 | 106.447 | 13.095 | 4.01 | 5.01 | 2305.33 | 9.008 | 0.414 | 3.729
1336.06 | 184.643 | 127.177 | 111.765 | 106.496 | 13.099 | 4.016 | 5.006 | 2338.267 | 9.146 | 0.423 | 3.867
1337.06 | 184.489 | 127.048 | 111.641 | 106.446 | 13.095 | 4.007 | 5.005 | 2308.73 | 9.026 | 0.415 | 3.744
1338.06 | 184.586 | 127.143 | 111.763 | 106.432 | 13.103 | 4.005 | 5.005 | 2333.356 | 9.127 | 0.422 | 3.849
1339.061 | 184.65 | 127.199 | 111.841 | 106.383 | 13.082 | 4.001 | 5.008 | 2349.209 | 9.194 | 0.425 | 3.908
1340.061 | 184.428 | 126.992 | 111.608 | 106.362 | 13.077 | 3.998 | 5.008 | 2294.777 | 8.969 | 0.414 | 3.712
1341.061 | 184.502 | 127.102 | 111.71 | 106.35 | 13.07 | 4.003 | 5.011 | 2292.171 | 8.957 | 0.414 | 3.704
1342.062 | 184.66 | 127.201 | 111.781 | 106.332 | 13.066 | 3.994 | 5.024 | 2322.618 | 9.079 | 0.418 | 3.798
1343.062 | 184.433 | 127 | 111.656 | 106.31 | 13.061 | 3.994 | 5.021 | 2299.007 | 8.987 | 0.415 | 3.727
1344.062 | 184.578 | 127.145 | 111.848 | 106.279 | 13.072 | 3.994 | 5.021 | 2343.974 | 9.172 | 0.424 | 3.888
1345.062 | 184.588 | 127.145 | 111.935 | 106.288 | 13.112 | 3.993 | 5.018 | 2322.393 | 9.088 | 0.418 | 3.799
1346.062 | 184.54 | 127.091 | 111.884 | 106.245 | 13.054 | 3.99 | 5.018 | 2351.12 | 9.2 | 0.425 | 3.913
1347.062 | 184.508 | 127.081 | 111.842 | 106.212 | 13.054 | 3.988 | 5.017 | 2278.205 | 8.9 | 0.411 | 3.655
1348.063 | 184.527 | 127.137 | 111.852 | 106.173 | 13.043 | 3.982 | 5.018 | 2311.201 | 9.031 | 0.415 | 3.75
1349.062 | 184.528 | 127.103 | 111.831 | 106.125 | 13.031 | 3.981 | 5.015 | 2330.342 | 9.11 | 0.421 | 3.834
1350.063 | 184.504 | 127.082 | 111.824 | 106.167 | 13.049 | 3.978 | 5.016 | 2293.172 | 8.961 | 0.414 | 3.706
1351.062 | 184.583 | 127.156 | 111.894 | 106.105 | 13.019 | 3.973 | 5.016 | 2303.037 | 9.004 | 0.416 | 3.745
1352.063 | 184.628 | 127.216 | 111.969 | 106.106 | 13.055 | 3.978 | 5.016 | 2310.099 | 9.034 | 0.415 | 3.753
1353.062 | 184.639 | 127.223 | 111.898 | 106.002 | 12.999 | 3.971 | 5.015 | 2315.068 | 9.057 | 0.418 | 3.79
1354.063 | 184.516 | 127.07 | 111.709 | 106.032 | 13.047 | 3.968 | 5.02 | 2337.585 | 9.14 | 0.422 | 3.86
1355.063 | 184.369 | 126.924 | 111.672 | 105.968 | 12.994 | 3.963 | 5.021 | 2300.925 | 8.996 | 0.415 | 3.73
1356.062 | 184.442 | 127.035 | 111.683 | 106.034 | 13.008 | 3.964 | 5.02 | 2344.717 | 9.17 | 0.424 | 3.886
1357.062 | 184.485 | 127.088 | 111.674 | 105.923 | 13.004 | 3.963 | 5.018 | 2346.442 | 9.179 | 0.424 | 3.894
1358.062 | 184.507 | 127.095 | 111.654 | 105.91 | 13.001 | 3.962 | 5.018 | 2303.003 | 9 | 0.416 | 3.74
1359.062 | 184.536 | 127.099 | 111.64 | 105.918 | 13 | 3.963 | 5.018 | 2317.409 | 9.061 | 0.419 | 3.794
1360.063 | 184.365 | 126.965 | 111.469 | 105.886 | 13.032 | 3.969 | 5.016 | 2291.742 | 8.955 | 0.413 | 3.701
1361.062 | 184.465 | 127.038 | 111.454 | 105.832 | 12.993 | 3.964 | 5.015 | 2286.514 | 8.933 | 0.412 | 3.682
1362.062 | 184.476 | 127.08 | 111.474 | 105.817 | 12.966 | 3.959 | 5.016 | 2276.395 | 8.89 | 0.41 | 3.646
1363.062 | 184.418 | 127.031 | 111.453 | 105.771 | 12.982 | 3.956 | 5.015 | 2301.452 | 8.992 | 0.415 | 3.733
1364.062 | 184.4 | 127.026 | 111.434 | 105.758 | 12.971 | 3.95 | 5.01 | 2290.993 | 8.95 | 0.411 | 3.68
1365.063 | 184.306 | 126.904 | 111.246 | 105.715 | 12.95 | 3.948 | 5.009 | 2293.819 | 8.964 | 0.414 | 3.709
1366.063 | 184.34 | 126.988 | 111.258 | 105.721 | 12.961 | 3.952 | 5.011 | 2292.233 | 8.958 | 0.414 | 3.705
1367.062 | 184.44 | 127.023 | 111.317 | 105.65 | 12.943 | 3.941 | 5.012 | 2319.34 | 9.066 | 0.419 | 3.798
1368.062 | 184.3 | 126.916 | 111.186 | 105.614 | 12.955 | 3.939 | 5.015 | 2313.495 | 9.04 | 0.417 | 3.773
1369.062 | 184.397 | 127.059 | 111.296 | 105.615 | 12.962 | 3.939 | 5.017 | 2293.358 | 8.962 | 0.414 | 3.708
1370.063 | 184.411 | 127.059 | 111.251 | 105.582 | 12.961 | 3.94 | 5.019 | 2308.886 | 9.026 | 0.417 | 3.762
1371.062 | 184.381 | 127.038 | 111.204 | 105.504 | 12.929 | 3.933 | 5.018 | 2317.355 | 9.055 | 0.418 | 3.787
1372.063 | 184.362 | 127.001 | 111.132 | 105.447 | 12.921 | 3.932 | 5.016 | 2290.603 | 8.95 | 0.413 | 3.698
1373.063 | 184.428 | 127.038 | 111.175 | 105.416 | 12.92 | 3.928 | 5.016 | 2293.245 | 8.959 | 0.412 | 3.695
1374.063 | 184.425 | 127.067 | 111.161 | 105.426 | 12.91 | 3.925 | 5.013 | 2331.485 | 9.116 | 0.421 | 3.841
1375.063 | 184.159 | 126.799 | 110.966 | 105.367 | 12.909 | 3.921 | 5.017 | 2313.763 | 9.047 | 0.416 | 3.76
1376.063 | 184.327 | 126.95 | 111.056 | 105.407 | 12.902 | 3.923 | 5.022 | 2331.233 | 9.116 | 0.421 | 3.839
1377.063 | 184.315 | 126.979 | 110.984 | 105.347 | 12.905 | 3.917 | 5.02 | 2286.125 | 8.931 | 0.412 | 3.681
1378.063 | 184.316 | 126.982 | 111.025 | 105.293 | 12.894 | 3.922 | 5.023 | 2290.775 | 8.951 | 0.413 | 3.699
1379.063 | 184.217 | 126.872 | 111.003 | 105.277 | 12.892 | 3.916 | 5.023 | 2251.795 | 8.793 | 0.405 | 3.564
1380.064 | 184.245 | 126.936 | 111.096 | 105.198 | 12.87 | 3.911 | 5.021 | 2252.965 | 8.798 | 0.406 | 3.569
1381.063 | 184.362 | 126.997 | 111.132 | 105.24 | 12.887 | 3.907 | 5.018 | 2278.264 | 8.9 | 0.411 | 3.655
1382.063 | 184.365 | 127.038 | 111.194 | 105.167 | 12.878 | 3.905 | 5.019 | 2267.853 | 8.856 | 0.408 | 3.617
1383.064 | 184.329 | 126.981 | 111.22 | 105.132 | 12.866 | 3.903 | 5.018 | 2257.065 | 8.814 | 0.406 | 3.582
1384.064 | 184.344 | 126.994 | 111.132 | 105.098 | 12.848 | 3.897 | 5.017 | 2303.526 | 9 | 0.415 | 3.732
1385.063 | 184.245 | 126.88 | 111.065 | 105.064 | 12.841 | 3.893 | 5.013 | 2313.525 | 9.04 | 0.417 | 3.77
1386.064 | 184.261 | 126.913 | 111.124 | 105.046 | 12.849 | 3.889 | 5.011 | 2279.309 | 8.905 | 0.411 | 3.659
1387.063 | 184.273 | 126.954 | 111.103 | 104.98 | 12.82 | 3.887 | 5.01 | 2325.328 | 9.088 | 0.42 | 3.815
1388.063 | 184.339 | 127.038 | 111.156 | 104.975 | 12.819 | 3.883 | 5.011 | 2310.911 | 9.033 | 0.417 | 3.77
1389.063 | 184.196 | 126.937 | 111.038 | 104.967 | 12.827 | 3.881 | 5.016 | 2321.835 | 9.074 | 0.419 | 3.802
1390.064 | 184.226 | 126.983 | 111.04 | 104.911 | 12.816 | 3.879 | 5.012 | 2293.781 | 8.96 | 0.413 | 3.705
1391.063 | 184.206 | 126.987 | 111.084 | 104.83 | 12.808 | 3.878 | 5.013 | 2273.258 | 8.88 | 0.41 | 3.638
1392.063 | 184.239 | 127.016 | 111.111 | 104.834 | 12.795 | 3.877 | 5.013 | 2280.32 | 8.909 | 0.411 | 3.663
1393.063 | 184.303 | 127.067 | 111.295 | 104.763 | 12.773 | 3.868 | 5.009 | 2267.57 | 8.856 | 0.409 | 3.618
1394.063 | 184.293 | 127.077 | 111.246 | 104.76 | 12.788 | 3.866 | 5.013 | 2283.91 | 8.922 | 0.412 | 3.674
1395.063 | 184.263 | 127.028 | 111.195 | 104.749 | 12.786 | 3.865 | 5.017 | 2241.853 | 8.752 | 0.404 | 3.532
1396.064 | 184.207 | 126.99 | 111.259 | 104.643 | 12.782 | 3.863 | 5.018 | 2225.838 | 8.689 | 0.4 | 3.479
1397.063 | 184.218 | 126.943 | 111.279 | 104.639 | 12.764 | 3.863 | 5.013 | 2204.831 | 8.604 | 0.396 | 3.409
1398.063 | 184.164 | 126.871 | 111.245 | 104.554 | 12.759 | 3.862 | 5.014 | 2238.927 | 8.741 | 0.403 | 3.522
1399.064 | 184.275 | 126.942 | 111.277 | 104.539 | 12.745 | 3.857 | 5.014 | 2223.521 | 8.679 | 0.399 | 3.463
1400.064 | 184.275 | 126.93 | 111.207 | 104.534 | 12.741 | 3.852 | 5.016 | 2224.867 | 8.685 | 0.4 | 3.475
1401.064 | 184.281 | 126.881 | 111.179 | 104.536 | 12.727 | 3.846 | 5.019 | 2233.379 | 8.719 | 0.402 | 3.504
1402.064 | 184.284 | 126.851 | 111.157 | 104.456 | 12.709 | 3.843 | 5.018 | 2221.776 | 8.672 | 0.4 | 3.465
1403.063 | 184.338 | 126.838 | 111.189 | 104.427 | 12.72 | 3.845 | 5.019 | 2238.302 | 8.739 | 0.403 | 3.52
1404.064 | 184.448 | 126.844 | 111.305 | 104.372 | 12.701 | 3.843 | 5.018 | 2238.034 | 8.738 | 0.403 | 3.52
1405.063 | 184.534 | 126.86 | 111.374 | 104.357 | 12.695 | 3.833 | 5.02 | 2242.842 | 8.757 | 0.404 | 3.535
1406.063 | 184.675 | 126.944 | 111.374 | 104.285 | 12.686 | 3.832 | 5.018 | 2217.903 | 8.657 | 0.399 | 3.452
1407.064 | 184.784 | 126.956 | 111.457 | 104.291 | 12.683 | 3.828 | 5.018 | 2216.587 | 8.651 | 0.399 | 3.448
1408.063 | 184.918 | 127.026 | 111.47 | 104.218 | 12.667 | 3.822 | 5.018 | 2229.039 | 8.701 | 0.401 | 3.49
1409.063 | 184.756 | 126.75 | 111.22 | 104.198 | 12.678 | 3.824 | 5.024 | 2212.781 | 8.636 | 0.398 | 3.435
1410.064 | 184.917 | 126.766 | 111.304 | 104.147 | 12.662 | 3.822 | 5.024 | 2228.274 | 8.698 | 0.401 | 3.486
1411.064 | 185.088 | 126.811 | 111.446 | 104.131 | 12.66 | 3.817 | 5.024 | 2214.038 | 8.642 | 0.398 | 3.441
1412.064 | 185.29 | 126.834 | 111.561 | 104.12 | 12.661 | 3.816 | 5.025 | 2203.905 | 8.602 | 0.396 | 3.408
1413.064 | 185.415 | 126.808 | 111.632 | 104.051 | 12.654 | 3.818 | 5.022 | 2180.484 | 8.506 | 0.391 | 3.328
1414.064 | 185.613 | 126.873 | 111.623 | 104.014 | 12.624 | 3.806 | 5.017 | 2207.893 | 8.616 | 0.397 | 3.42
1415.064 | 185.569 | 126.668 | 111.396 | 104.008 | 12.613 | 3.8 | 5.017 | 2222.412 | 8.675 | 0.4 | 3.467
1416.064 | 185.783 | 126.745 | 111.47 | 104.003 | 12.606 | 3.802 | 5.014 | 2242.05 | 8.754 | 0.404 | 3.533
1417.064 | 185.963 | 126.814 | 111.486 | 103.966 | 12.6 | 3.793 | 5.012 | 2246.354 | 8.771 | 0.404 | 3.548
1418.064 | 186.112 | 126.839 | 111.596 | 103.97 | 12.615 | 3.795 | 5.01 | 2264.624 | 8.845 | 0.407 | 3.603
1419.064 | 186.079 | 126.678 | 111.527 | 103.878 | 12.586 | 3.797 | 5.011 | 2254.736 | 8.804 | 0.406 | 3.574
1420.064 | 186.274 | 126.705 | 111.515 | 103.836 | 12.572 | 3.791 | 5.011 | 2251.746 | 8.791 | 0.405 | 3.564
1421.064 | 186.411 | 126.75 | 111.629 | 103.806 | 12.57 | 3.791 | 5.014 | 2279.392 | 8.905 | 0.411 | 3.66
1422.064 | 186.464 | 126.687 | 111.615 | 103.858 | 12.592 | 3.788 | 5.017 | 2243.255 | 8.758 | 0.404 | 3.536
1423.064 | 186.642 | 126.718 | 111.704 | 103.809 | 12.569 | 3.782 | 5.017 | 2254.02 | 8.803 | 0.406 | 3.574
1424.064 | 186.782 | 126.739 | 111.843 | 103.726 | 12.543 | 3.778 | 5.023 | 2247.537 | 8.777 | 0.405 | 3.553
1425.064 | 186.871 | 126.73 | 111.803 | 103.688 | 12.535 | 3.772 | 5.023 | 2260.291 | 8.827 | 0.407 | 3.594
1426.064 | 186.866 | 126.674 | 111.663 | 103.643 | 12.523 | 3.772 | 5.021 | 2248.025 | 8.777 | 0.405 | 3.551
1427.064 | 187.026 | 126.769 | 111.73 | 103.603 | 12.518 | 3.767 | 5.02 | 2252.907 | 8.798 | 0.406 | 3.57
1428.064 | 187.136 | 126.802 | 111.755 | 103.592 | 12.514 | 3.764 | 5.017 | 2265.008 | 8.847 | 0.408 | 3.612
1429.065 | 187.171 | 126.747 | 111.714 | 103.561 | 12.502 | 3.761 | 5.016 | 2248.59 | 8.78 | 0.405 | 3.555
1430.066 | 187.299 | 126.797 | 111.799 | 103.501 | 12.487 | 3.755 | 5.016 | 2239.37 | 8.743 | 0.403 | 3.524
1431.067 | 187.451 | 126.842 | 111.868 | 103.554 | 12.503 | 3.753 | 5.014 | 2217.607 | 8.655 | 0.399 | 3.451
1432.067 | 187.568 | 126.89 | 111.936 | 103.45 | 12.474 | 3.749 | 5.011 | 2199.058 | 8.58 | 0.395 | 3.39
1433.067 | 187.69 | 126.951 | 111.961 | 103.429 | 12.484 | 3.749 | 5.011 | 2208.88 | 8.62 | 0.397 | 3.422
1434.068 | 187.771 | 126.92 | 111.981 | 103.42 | 12.489 | 3.751 | 5.013 | 2220.184 | 8.667 | 0.399 | 3.462
1435.068 | 187.716 | 126.683 | 111.891 | 103.35 | 12.541 | 3.761 | 5.013 | 2220.223 | 8.666 | 0.399 | 3.46
1436.069 | 187.93 | 126.677 | 112.013 | 103.288 | 12.471 | 3.748 | 5.013 | 2236.259 | 8.73 | 0.402 | 3.513
1437.07 | 187.961 | 126.654 | 112.051 | 103.273 | 12.458 | 3.754 | 5.015 | 2226.618 | 8.692 | 0.401 | 3.482
1438.07 | 188.013 | 126.518 | 111.934 | 103.233 | 12.451 | 3.74 | 5.012 | 2228.042 | 8.697 | 0.401 | 3.485
1439.07 | 188.147 | 126.588 | 112.037 | 103.242 | 12.438 | 3.744 | 5.009 | 2228.247 | 8.698 | 0.401 | 3.487
1440.07 | 188.279 | 126.568 | 112.059 | 103.153 | 12.415 | 3.732 | 5.01 | 2174.535 | 8.482 | 0.39 | 3.31
1441.071 | 188.354 | 126.578 | 112.085 | 103.146 | 12.418 | 3.731 | 5.012 | 2155.276 | 8.405 | 0.387 | 3.249
1442.071 | 188.482 | 126.687 | 112.113 | 103.145 | 12.416 | 3.734 | 5.014 | 2187.139 | 8.532 | 0.393 | 3.35
1443.072 | 188.585 | 126.781 | 112.223 | 103.094 | 12.405 | 3.725 | 5.014 | 2182.82 | 8.514 | 0.391 | 3.33
1444.072 | 188.677 | 126.81 | 112.227 | 103.071 | 12.404 | 3.724 | 5.014 | 2205.154 | 8.604 | 0.396 | 3.41
1445.073 | 188.826 | 126.88 | 112.334 | 103.151 | 12.415 | 3.724 | 5.013 | 2190.353 | 8.545 | 0.393 | 3.355
1446.073 | 188.822 | 126.858 | 112.297 | 103.105 | 12.408 | 3.721 | 5.02 | 2184.033 | 8.521 | 0.392 | 3.343
1447.073 | 188.899 | 126.853 | 112.353 | 102.974 | 12.388 | 3.717 | 5.021 | 2179.122 | 8.501 | 0.391 | 3.326
1448.073 | 189.073 | 126.939 | 112.484 | 102.998 | 12.39 | 3.718 | 5.018 | 2228.568 | 8.699 | 0.401 | 3.489
1449.074 | 188.957 | 126.759 | 112.336 | 102.937 | 12.378 | 3.714 | 5.021 | 2227.509 | 8.696 | 0.401 | 3.485
1450.074 | 189.176 | 126.871 | 112.366 | 102.923 | 12.374 | 3.713 | 5.023 | 2186.744 | 8.53 | 0.393 | 3.35
1451.073 | 189.295 | 126.941 | 112.423 | 102.874 | 12.365 | 3.71 | 5.022 | 2188.9 | 8.54 | 0.393 | 3.359
1452.073 | 189.233 | 126.814 | 112.34 | 102.838 | 12.366 | 3.708 | 5.024 | 2166.571 | 8.449 | 0.389 | 3.284
1453.074 | 189.403 | 126.906 | 112.442 | 102.803 | 12.36 | 3.707 | 5.018 | 2214.786 | 8.644 | 0.398 | 3.442
1454.074 | 189.522 | 126.953 | 112.524 | 102.852 | 12.362 | 3.704 | 5.016 | 2191.323 | 8.548 | 0.394 | 3.364
1455.075 | 189.593 | 126.949 | 112.515 | 102.787 | 12.351 | 3.7 | 5.013 | 2218.905 | 8.661 | 0.399 | 3.456
1456.076 | 189.669 | 126.967 | 112.544 | 102.75 | 12.343 | 3.7 | 5.013 | 2220.498 | 8.668 | 0.399 | 3.463
1457.076 | 189.74 | 126.938 | 112.578 | 102.666 | 12.317 | 3.692 | 5.013 | 2173.53 | 8.479 | 0.39 | 3.309
1458.077 | 189.826 | 126.925 | 112.673 | 102.676 | 12.326 | 3.692 | 5.014 | 2162.641 | 8.433 | 0.388 | 3.271
1459.077 | 189.958 | 126.983 | 112.675 | 102.639 | 12.321 | 3.691 | 5.019 | 2125.886 | 8.286 | 0.381 | 3.155
1460.077 | 190.037 | 126.931 | 112.615 | 102.628 | 12.323 | 3.69 | 5.017 | 2137.772 | 8.335 | 0.383 | 3.194
1461.077 | 190.095 | 126.826 | 112.696 | 102.563 | 12.317 | 3.69 | 5.018 | 2124.077 | 8.279 | 0.38 | 3.15
1462.078 | 190.177 | 126.705 | 112.709 | 102.474 | 12.3 | 3.688 | 5.015 | 2142.013 | 8.353 | 0.384 | 3.209
1463.077 | 190.224 | 126.589 | 112.685 | 102.552 | 12.328 | 3.692 | 5.014 | 2143.606 | 8.357 | 0.384 | 3.211
1464.077 | 190.353 | 126.585 | 112.757 | 102.458 | 12.33 | 3.692 | 5.013 | 2149.169 | 8.381 | 0.385 | 3.231
1465.078 | 190.389 | 126.547 | 112.731 | 102.397 | 12.317 | 3.685 | 5.007 | 2148.777 | 8.378 | 0.385 | 3.227
1466.077 | 190.511 | 126.534 | 112.695 | 102.398 | 12.273 | 3.677 | 5.008 | 2160.267 | 8.424 | 0.388 | 3.265
1467.078 | 190.575 | 126.564 | 112.793 | 102.346 | 12.249 | 3.672 | 5.01 | 2172.906 | 8.474 | 0.39 | 3.305
1468.077 | 190.644 | 126.531 | 112.773 | 102.309 | 12.244 | 3.667 | 5.011 | 2156.655 | 8.409 | 0.387 | 3.253
1469.078 | 190.733 | 126.605 | 112.906 | 102.318 | 12.248 | 3.668 | 5.011 | 2150.014 | 8.383 | 0.386 | 3.233
1470.077 | 190.824 | 126.643 | 112.869 | 102.275 | 12.237 | 3.671 | 5.014 | 2191.276 | 8.549 | 0.394 | 3.365
1471.078 | 190.782 | 126.516 | 112.793 | 102.255 | 12.238 | 3.665 | 5.021 | 2158.962 | 8.421 | 0.387 | 3.263
1472.079 | 190.904 | 126.542 | 112.786 | 102.238 | 12.234 | 3.663 | 5.019 | 2162.621 | 8.433 | 0.388 | 3.271
1473.078 | 191.009 | 126.546 | 112.761 | 102.213 | 12.232 | 3.663 | 5.017 | 2158.872 | 8.421 | 0.387 | 3.263
1474.079 | 191.124 | 126.568 | 112.865 | 102.224 | 12.227 | 3.658 | 5.017 | 2186.128 | 8.529 | 0.393 | 3.349
1475.079 | 191.016 | 126.36 | 112.79 | 102.145 | 12.216 | 3.656 | 5.014 | 2190.156 | 8.544 | 0.393 | 3.36
1476.079 | 191.182 | 126.423 | 112.875 | 102.109 | 12.208 | 3.66 | 5.015 | 2206.644 | 8.612 | 0.397 | 3.416
1477.079 | 191.343 | 126.509 | 112.956 | 102.13 | 12.207 | 3.655 | 5.012 | 2188.863 | 8.54 | 0.393 | 3.359
1478.08 | 191.288 | 126.366 | 112.751 | 102.047 | 12.2 | 3.648 | 5.01 | 2152.401 | 8.394 | 0.386 | 3.241
1479.079 | 191.376 | 126.376 | 112.864 | 101.966 | 12.182 | 3.644 | 5.015 | 2193.339 | 8.557 | 0.394 | 3.371
1480.08 | 191.437 | 126.299 | 112.923 | 101.979 | 12.185 | 3.647 | 5.016 | 2173.482 | 8.478 | 0.39 | 3.307
1481.08 | 191.616 | 126.352 | 113.011 | 101.933 | 12.17 | 3.641 | 5.014 | 2185.183 | 8.525 | 0.393 | 3.347
1482.081 | 191.707 | 126.385 | 113.036 | 101.924 | 12.17 | 3.641 | 5.013 | 2169.873 | 8.462 | 0.389 | 3.295
1483.081 | 191.819 | 126.469 | 113.02 | 101.832 | 12.153 | 3.632 | 5.013 | 2134.695 | 8.321 | 0.383 | 3.183
1484.082 | 191.908 | 126.532 | 113.077 | 101.832 | 12.154 | 3.633 | 5.016 | 2163.607 | 8.436 | 0.388 | 3.274
1485.082 | 192.055 | 126.598 | 113.131 | 101.795 | 12.136 | 3.633 | 5.021 | 2143.867 | 8.359 | 0.384 | 3.214
1486.082 | 192.171 | 126.649 | 113.079 | 101.751 | 12.133 | 3.625 | 5.023 | 2193.565 | 8.56 | 0.394 | 3.376
1487.082 | 192.241 | 126.677 | 113.092 | 101.68 | 12.126 | 3.622 | 5.02 | 2164.902 | 8.442 | 0.388 | 3.28
1488.083 | 192.316 | 126.674 | 113.061 | 101.652 | 12.119 | 3.619 | 5.022 | 2156.804 | 8.409 | 0.387 | 3.253
1489.083 | 192.409 | 126.681 | 113.155 | 101.671 | 12.136 | 3.621 | 5.022 | 2155.264 | 8.406 | 0.387 | 3.251
1490.083 | 192.582 | 126.635 | 113.243 | 101.635 | 12.12 | 3.623 | 5.026 | 2143.841 | 8.358 | 0.384 | 3.213
1491.083 | 192.63 | 126.462 | 113.149 | 101.564 | 12.166 | 3.63 | 5.03 | 2125.948 | 8.286 | 0.381 | 3.156
1492.084 | 192.691 | 126.376 | 113.174 | 101.553 | 12.078 | 3.618 | 5.029 | 2130.115 | 8.304 | 0.382 | 3.17
1493.084 | 192.814 | 126.317 | 113.16 | 101.539 | 12.078 | 3.616 | 5.025 | 2142.852 | 8.354 | 0.384 | 3.21
1494.084 | 192.913 | 126.353 | 113.195 | 101.523 | 12.079 | 3.614 | 5.023 | 2139.426 | 8.34 | 0.384 | 3.199
1495.084 | 192.866 | 126.237 | 113.068 | 101.486 | 12.061 | 3.61 | 5.021 | 2120.606 | 8.265 | 0.38 | 3.139
1496.085 | 193.048 | 126.398 | 113.113 | 101.415 | 12.062 | 3.606 | 5.021 | 2151.438 | 8.389 | 0.386 | 3.238
1497.084 | 193.093 | 126.369 | 113.171 | 101.429 | 12.056 | 3.604 | 5.018 | 2141.839 | 8.35 | 0.384 | 3.205
1498.084 | 193.236 | 126.451 | 113.208 | 101.391 | 12.049 | 3.6 | 5.017 | 2134.287 | 8.321 | 0.383 | 3.183
1499.084 | 193.349 | 126.471 | 113.256 | 101.361 | 12.034 | 3.596 | 5.019 | 2144.621 | 8.362 | 0.385 | 3.216
1500.084 | 193.459 | 126.499 | 113.258 | 101.326 | 12.033 | 3.601 | 5.022 | 2132.209 | 8.312 | 0.382 | 3.177
1501.084 | 193.577 | 126.591 | 113.281 | 101.286 | 12.027 | 3.6 | 5.021 | 2128.82 | 8.298 | 0.382 | 3.166
1502.084 | 193.692 | 126.627 | 113.277 | 101.293 | 12.017 | 3.597 | 5.021 | 2120.671 | 8.265 | 0.38 | 3.14
1503.085 | 193.546 | 126.379 | 113.073 | 101.263 | 12.025 | 3.593 | 5.021 | 2117.076 | 8.251 | 0.379 | 3.127
1504.086 | 193.713 | 126.486 | 113.119 | 101.142 | 12.002 | 3.583 | 5.022 | 2126.595 | 8.289 | 0.381 | 3.157
1505.085 | 193.942 | 126.65 | 113.253 | 101.196 | 12.034 | 3.588 | 5.025 | 2116.727 | 8.25 | 0.379 | 3.127
1506.086 | 194.052 | 126.527 | 113.274 | 101.151 | 12.026 | 3.584 | 5.023 | 2121.423 | 8.268 | 0.38 | 3.141
1507.086 | 193.996 | 126.267 | 113.192 | 101.142 | 12.019 | 3.583 | 5.023 | 2133.497 | 8.316 | 0.382 | 3.178
1508.085 | 194.22 | 126.235 | 113.288 | 101.044 | 11.994 | 3.578 | 5.019 | 2139.778 | 8.341 | 0.384 | 3.199
1509.085 | 194.138 | 126.05 | 113.14 | 101.066 | 12.012 | 3.589 | 5.014 | 2131.186 | 8.307 | 0.382 | 3.171
1510.086 | 194.349 | 126.159 | 113.308 | 101.005 | 11.971 | 3.583 | 5.015 | 2159.215 | 8.42 | 0.387 | 3.262
1511.086 | 194.437 | 126.148 | 113.328 | 100.944 | 11.957 | 3.575 | 5.012 | 2127.326 | 8.293 | 0.381 | 3.162
1512.086 | 194.557 | 126.315 | 113.367 | 100.971 | 11.97 | 3.572 | 5.013 | 2142.396 | 8.351 | 0.384 | 3.207
1513.086 | 194.717 | 126.476 | 113.439 | 100.9 | 11.951 | 3.562 | 5.016 | 2127.795 | 8.293 | 0.381 | 3.162
1514.087 | 194.822 | 126.508 | 113.384 | 100.872 | 11.94 | 3.56 | 5.019 | 2178.392 | 8.497 | 0.391 | 3.325
1515.087 | 194.861 | 126.545 | 113.367 | 100.805 | 11.91 | 3.559 | 5.021 | 2125.882 | 8.287 | 0.381 | 3.157
1516.088 | 195.031 | 126.653 | 113.425 | 100.813 | 11.932 | 3.554 | 5.027 | 2139.259 | 8.341 | 0.384 | 3.201
1517.087 | 195.057 | 126.662 | 113.44 | 100.781 | 11.923 | 3.558 | 5.026 | 2125.131 | 8.283 | 0.381 | 3.154
1518.088 | 195.245 | 126.782 | 113.489 | 100.74 | 11.915 | 3.552 | 5.023 | 2170.658 | 8.467 | 0.39 | 3.301
1519.089 | 195.176 | 126.681 | 113.376 | 100.742 | 11.921 | 3.558 | 5.027 | 2175.999 | 8.488 | 0.391 | 3.317
1520.09 | 195.268 | 126.711 | 113.418 | 100.625 | 11.906 | 3.549 | 5.027 | 2126.118 | 8.288 | 0.381 | 3.157
1521.089 | 195.447 | 126.805 | 113.458 | 100.603 | 11.928 | 3.549 | 5.023 | 2140.775 | 8.347 | 0.384 | 3.205
1522.089 | 195.56 | 126.483 | 113.5 | 100.628 | 11.958 | 3.558 | 5.021 | 2149.695 | 8.384 | 0.386 | 3.234
1523.089 | 195.76 | 126.3 | 113.604 | 100.625 | 11.922 | 3.552 | 5.023 | 2168.81 | 8.459 | 0.389 | 3.294
1524.09 | 195.604 | 125.99 | 113.435 | 100.589 | 11.904 | 3.551 | 5.021 | 2166.27 | 8.449 | 0.389 | 3.285
1525.09 | 195.814 | 126.057 | 113.477 | 100.527 | 11.892 | 3.545 | 5.024 | 2171.157 | 8.468 | 0.39 | 3.3
1526.09 | 195.781 | 125.931 | 113.387 | 100.445 | 11.89 | 3.543 | 5.023 | 2165.025 | 8.444 | 0.389 | 3.281
1527.09 | 195.966 | 125.975 | 113.416 | 100.396 | 11.85 | 3.531 | 5.022 | 2147.742 | 8.374 | 0.385 | 3.226
1528.09 | 196.141 | 126.047 | 113.486 | 100.424 | 11.861 | 3.537 | 5.021 | 2140.502 | 8.345 | 0.384 | 3.203
1529.091 | 196.251 | 126.04 | 113.545 | 100.336 | 11.861 | 3.538 | 5.022 | 2133.258 | 8.316 | 0.382 | 3.179
1530.092 | 196.255 | 125.994 | 113.488 | 100.327 | 11.86 | 3.539 | 5.021 | 2128.844 | 8.299 | 0.381 | 3.166
1531.092 | 196.436 | 126.077 | 113.601 | 100.315 | 11.858 | 3.536 | 5.018 | 2113.65 | 8.237 | 0.379 | 3.118
1532.092 | 196.534 | 126.066 | 113.62 | 100.243 | 11.847 | 3.528 | 5.016 | 2112.064 | 8.231 | 0.378 | 3.114
1533.092 | 196.703 | 126.098 | 113.714 | 100.262 | 11.853 | 3.531 | 5.018 | 2116.102 | 8.247 | 0.379 | 3.126
1534.092 | 196.835 | 126.159 | 113.754 | 100.252 | 11.839 | 3.531 | 5.018 | 2113.214 | 8.236 | 0.379 | 3.118
1535.092 | 196.916 | 126.099 | 113.713 | 100.158 | 11.81 | 3.527 | 5.015 | 2108.849 | 8.217 | 0.378 | 3.103
1536.091 | 197.083 | 126.177 | 113.77 | 100.156 | 11.829 | 3.522 | 5.017 | 2107.869 | 8.213 | 0.378 | 3.101
1537.091 | 197.118 | 126.128 | 113.799 | 100.199 | 11.826 | 3.522 | 5.018 | 2113.642 | 8.238 | 0.379 | 3.119
1538.092 | 197.227 | 126.161 | 113.844 | 100.146 | 11.827 | 3.521 | 5.015 | 2107.783 | 8.213 | 0.377 | 3.1
1539.092 | 197.285 | 126.117 | 113.822 | 100.099 | 11.8 | 3.512 | 5.018 | 2112.826 | 8.234 | 0.378 | 3.116
1540.092 | 197.222 | 125.983 | 113.616 | 100.042 | 11.786 | 3.513 | 5.017 | 2111.966 | 8.23 | 0.378 | 3.113
1541.093 | 197.403 | 126.19 | 113.758 | 100.001 | 11.782 | 3.508 | 5.018 | 2121.163 | 8.267 | 0.38 | 3.142
1542.093 | 197.557 | 126.323 | 113.808 | 99.977 | 11.768 | 3.504 | 5.022 | 2123.102 | 8.274 | 0.38 | 3.147
1543.092 | 197.695 | 126.457 | 113.826 | 99.97 | 11.775 | 3.502 | 5.023 | 2120.19 | 8.263 | 0.38 | 3.139
1544.093 | 197.604 | 126.355 | 113.655 | 99.891 | 11.766 | 3.504 | 5.022 | 2139.229 | 8.34 | 0.384 | 3.198
1545.092 | 197.813 | 126.536 | 113.796 | 99.842 | 11.746 | 3.501 | 5.021 | 2129.693 | 8.302 | 0.382 | 3.169
1546.092 | 197.934 | 126.637 | 113.808 | 99.766 | 11.743 | 3.496 | 5.02 | 2121.97 | 8.269 | 0.38 | 3.143
1547.092 | 198.012 | 126.716 | 113.861 | 99.743 | 11.738 | 3.492 | 5.02 | 2130.859 | 8.306 | 0.382 | 3.173
1548.092 | 198.138 | 126.793 | 113.831 | 99.757 | 11.74 | 3.493 | 5.019 | 2123.898 | 8.279 | 0.381 | 3.151
1549.092 | 198.184 | 126.86 | 113.834 | 99.635 | 11.713 | 3.48 | 5.019 | 2137.29 | 8.332 | 0.383 | 3.193
1550.093 | 198.225 | 126.93 | 113.877 | 99.669 | 11.726 | 3.485 | 5.023 | 2117.535 | 8.253 | 0.379 | 3.13
1551.093 | 198.228 | 126.993 | 113.844 | 99.607 | 11.695 | 3.477 | 5.024 | 2119.97 | 8.262 | 0.38 | 3.137
1552.093 | 198.326 | 127.12 | 113.851 | 99.557 | 11.701 | 3.475 | 5.022 | 2126.094 | 8.288 | 0.381 | 3.158
1553.094 | 198.465 | 127.3 | 113.907 | 99.546 | 11.696 | 3.478 | 5.021 | 2115.349 | 8.244 | 0.379 | 3.124
1554.094 | 198.578 | 127.501 | 113.935 | 99.47 | 11.683 | 3.475 | 5.022 | 2120.125 | 8.263 | 0.38 | 3.138
1555.094 | 198.74 | 127.917 | 113.985 | 99.392 | 11.67 | 3.466 | 5.025 | 2133.416 | 8.317 | 0.382 | 3.181
1556.095 | 198.716 | 128.65 | 113.932 | 99.426 | 11.667 | 3.468 | 5.026 | 2116.052 | 8.247 | 0.379 | 3.125
1557.096 | 198.913 | 129.765 | 114.055 | 99.393 | 11.664 | 3.468 | 5.022 | 2138.192 | 8.336 | 0.383 | 3.196
1558.097 | 199.023 | 130.73 | 114.066 | 99.268 | 11.637 | 3.465 | 5.02 | 2126.383 | 8.288 | 0.381 | 3.158
1559.097 | 198.978 | 131.372 | 113.977 | 99.215 | 11.641 | 3.458 | 5.02 | 2115.191 | 8.244 | 0.379 | 3.123
1560.098 | 199.141 | 132.052 | 114.015 | 99.202 | 11.624 | 3.454 | 5.019 | 2106.72 | 8.209 | 0.377 | 3.096
1561.098 | 199.27 | 132.597 | 114.093 | 99.165 | 11.623 | 3.45 | 5.019 | 2095.645 | 8.165 | 0.375 | 3.062
1562.098 | 199.388 | 133.045 | 114.168 | 99.118 | 11.612 | 3.453 | 5.024 | 2107.13 | 8.21 | 0.377 | 3.097
1563.099 | 199.484 | 133.454 | 114.22 | 99.065 | 11.608 | 3.446 | 5.017 | 2097.39 | 8.172 | 0.375 | 3.068
1564.099 | 199.611 | 133.766 | 114.247 | 99.016 | 11.593 | 3.439 | 5.017 | 2105.932 | 8.206 | 0.377 | 3.095
1565.099 | 199.677 | 134.031 | 114.285 | 99.023 | 11.59 | 3.438 | 5.015 | 2060.114 | 8.021 | 0.368 | 2.953
1566.099 | 199.73 | 134.206 | 114.284 | 98.899 | 11.569 | 3.433 | 5.013 | 2092.255 | 8.153 | 0.375 | 3.054
1567.1 | 199.715 | 134.331 | 114.231 | 98.863 | 11.57 | 3.429 | 5.016 | 2061.2 | 8.025 | 0.368 | 2.955
1568.1 | 199.854 | 134.52 | 114.219 | 98.827 | 11.549 | 3.43 | 5.014 | 2090.319 | 8.145 | 0.374 | 3.047
1569.099 | 199.912 | 134.623 | 114.201 | 98.829 | 11.562 | 3.424 | 5.014 | 2091.201 | 8.145 | 0.374 | 3.046
1570.1 | 200.007 | 134.803 | 114.254 | 98.801 | 11.548 | 3.421 | 5.016 | 2071.662 | 8.069 | 0.37 | 2.989
1571.099 | 200.089 | 134.924 | 114.34 | 98.724 | 11.537 | 3.423 | 5.018 | 2056.135 | 8.006 | 0.367 | 2.94
1572.1 | 200.23 | 135.091 | 114.397 | 98.705 | 11.534 | 3.424 | 5.017 | 2059.668 | 8.019 | 0.368 | 2.95
1573.1 | 200.259 | 135.156 | 114.333 | 98.616 | 11.515 | 3.416 | 5.021 | 2063.064 | 8.034 | 0.369 | 2.963
1574.101 | 200.317 | 135.171 | 114.327 | 98.617 | 11.517 | 3.417 | 5.025 | 2094.613 | 8.16 | 0.375 | 3.058
1575.1 | 200.419 | 135.285 | 114.351 | 98.489 | 11.493 | 3.406 | 5.022 | 2070.926 | 8.063 | 0.37 | 2.983
1576.1 | 200.593 | 135.473 | 114.467 | 98.483 | 11.49 | 3.402 | 5.022 | 2048.93 | 7.977 | 0.366 | 2.919
1577.1 | 200.674 | 135.593 | 114.462 | 98.434 | 11.477 | 3.4 | 5.02 | 2093.29 | 8.156 | 0.375 | 3.056
1578.1 | 200.866 | 135.753 | 114.552 | 98.403 | 11.459 | 3.394 | 5.02 | 2042.752 | 7.951 | 0.365 | 2.899
1579.1 | 200.96 | 135.835 | 114.591 | 98.438 | 11.473 | 3.394 | 5.02 | 2045.818 | 7.963 | 0.365 | 2.909
1580.1 | 201.045 | 135.905 | 114.57 | 98.36 | 11.46 | 3.393 | 5.021 | 2043.642 | 7.955 | 0.365 | 2.902
1581.101 | 201.18 | 136.004 | 114.658 | 98.286 | 11.453 | 3.39 | 5.022 | 2053 | 7.994 | 0.367 | 2.933
1582.1 | 201.229 | 136.047 | 114.663 | 98.226 | 11.438 | 3.385 | 5.02 | 2052.21 | 7.991 | 0.367 | 2.93
1583.1 | 201.374 | 136.153 | 114.676 | 98.129 | 11.423 | 3.387 | 5.019 | 2066.87 | 8.05 | 0.37 | 2.976
1584.101 | 201.436 | 136.172 | 114.69 | 98.094 | 11.412 | 3.385 | 5.02 | 2087.225 | 8.132 | 0.374 | 3.039
1585.101 | 201.535 | 136.217 | 114.684 | 98.044 | 11.412 | 3.375 | 5.019 | 2083.296 | 8.114 | 0.373 | 3.023
1586.102 | 201.594 | 136.24 | 114.681 | 98.023 | 11.408 | 3.374 | 5.019 | 2048.881 | 7.977 | 0.366 | 2.92
1587.101 | 201.725 | 136.283 | 114.678 | 97.945 | 11.388 | 3.368 | 5.019 | 2070.148 | 8.061 | 0.37 | 2.983
1588.101 | 201.872 | 136.402 | 114.779 | 97.957 | 11.402 | 3.371 | 5.019 | 2091.352 | 8.149 | 0.375 | 3.052
1589.102 | 201.931 | 136.426 | 114.782 | 97.93 | 11.387 | 3.365 | 5.021 | 2047.848 | 7.972 | 0.366 | 2.915
1590.102 | 202.076 | 136.488 | 114.789 | 97.849 | 11.369 | 3.36 | 5.022 | 2080.553 | 8.103 | 0.372 | 3.015
1591.101 | 202.18 | 136.52 | 114.76 | 97.812 | 11.38 | 3.361 | 5.023 | 2070.015 | 8.063 | 0.37 | 2.985
1592.102 | 202.195 | 136.506 | 114.757 | 97.701 | 11.346 | 3.357 | 5.025 | 2049.446 | 7.979 | 0.366 | 2.921
1593.103 | 202.352 | 136.601 | 114.806 | 97.667 | 11.34 | 3.349 | 5.025 | 2074.613 | 8.078 | 0.371 | 2.996
1594.103 | 202.391 | 136.645 | 114.796 | 97.632 | 11.327 | 3.343 | 5.03 | 2053.408 | 7.996 | 0.367 | 2.934
1595.104 | 202.544 | 136.723 | 114.789 | 97.567 | 11.31 | 3.341 | 5.024 | 2058.113 | 8.013 | 0.368 | 2.946
1596.104 | 202.65 | 136.75 | 114.778 | 97.592 | 11.316 | 3.34 | 5.02 | 2092.497 | 8.151 | 0.374 | 3.052
1597.104 | 202.584 | 136.653 | 114.663 | 97.458 | 11.3 | 3.335 | 5.02 | 2045.675 | 7.963 | 0.365 | 2.908
1598.104 | 202.849 | 136.827 | 114.828 | 97.362 | 11.279 | 3.332 | 5.022 | 2093.026 | 8.154 | 0.375 | 3.055
1599.104 | 202.886 | 136.821 | 114.807 | 97.376 | 11.286 | 3.329 | 5.022 | 2047.718 | 7.972 | 0.366 | 2.915
1600.104 | 203.037 | 136.926 | 114.843 | 97.366 | 11.285 | 3.328 | 5.022 | 2085.279 | 8.124 | 0.373 | 3.033
1601.104 | 202.959 | 136.771 | 114.7 | 97.276 | 11.252 | 3.322 | 5.023 | 2096.38 | 8.168 | 0.375 | 3.065
1602.104 | 203.192 | 136.951 | 114.787 | 97.282 | 11.27 | 3.321 | 5.021 | 2093.014 | 8.155 | 0.375 | 3.055
1603.104 | 203.333 | 137.027 | 114.865 | 97.223 | 11.242 | 3.317 | 5.018 | 2094.726 | 8.161 | 0.375 | 3.061
1604.104 | 203.459 | 137.129 | 114.952 | 97.189 | 11.234 | 3.313 | 5.02 | 2078.215 | 8.096 | 0.372 | 3.011
1605.104 | 203.55 | 137.138 | 114.954 | 97.107 | 11.23 | 3.31 | 5.026 | 2063.151 | 8.035 | 0.369 | 2.964
1606.104 | 203.543 | 137.128 | 114.926 | 97.069 | 11.216 | 3.307 | 5.026 | 2071.288 | 8.068 | 0.37 | 2.989
1607.104 | 203.709 | 137.222 | 114.998 | 96.987 | 11.204 | 3.305 | 5.021 | 2084.367 | 8.121 | 0.373 | 3.03
1608.104 | 203.74 | 137.209 | 114.935 | 96.958 | 11.202 | 3.301 | 5.018 | 2060.984 | 8.027 | 0.368 | 2.957
1609.105 | 203.827 | 137.276 | 114.932 | 96.902 | 11.187 | 3.304 | 5.017 | 2052.677 | 7.991 | 0.367 | 2.929
1610.104 | 204.02 | 137.375 | 115.085 | 96.852 | 11.171 | 3.294 | 5.021 | 2079.305 | 8.098 | 0.372 | 3.011
1611.104 | 204.086 | 137.396 | 115.005 | 96.728 | 11.154 | 3.287 | 5.023 | 2036.18 | 7.924 | 0.363 | 2.879
1612.104 | 204.238 | 137.455 | 115.049 | 96.776 | 11.152 | 3.285 | 5.021 | 2054.704 | 7.998 | 0.367 | 2.934
1613.104 | 204.361 | 137.506 | 115.134 | 96.611 | 11.127 | 3.282 | 5.021 | 2028.505 | 7.895 | 0.362 | 2.859
1614.105 | 204.536 | 137.631 | 115.161 | 96.574 | 11.126 | 3.281 | 5.021 | 2029.939 | 7.898 | 0.362 | 2.86
1615.105 | 204.593 | 137.614 | 115.197 | 96.571 | 11.125 | 3.286 | 5.02 | 2011.726 | 7.826 | 0.359 | 2.807
1616.105 | 204.683 | 137.69 | 115.269 | 96.499 | 11.112 | 3.276 | 5.02 | 2015.334 | 7.842 | 0.359 | 2.819
1617.106 | 204.804 | 137.703 | 115.226 | 96.464 | 11.112 | 3.274 | 5.023 | 2006.518 | 7.805 | 0.358 | 2.791
1618.106 | 205.022 | 137.869 | 115.368 | 96.437 | 11.096 | 3.271 | 5.024 | 2053.923 | 7.996 | 0.367 | 2.935
1619.106 | 205.105 | 137.839 | 115.377 | 96.417 | 11.093 | 3.267 | 5.022 | 2056.109 | 8.005 | 0.367 | 2.941
1620.107 | 205.184 | 137.862 | 115.444 | 96.281 | 11.07 | 3.262 | 5.019 | 2010.385 | 7.82 | 0.358 | 2.802